## 발전량 예측제도
발전량 예측제도 연간 수익 예측
Reference
| 정산금 | 3.5 | 원/kWh | 주 3회 3~4원/kWh
| 집합전력자원 | 20 | MW | 소규모 전력중개사업자 기준
| 태양광평균발전시간 | 4 | 시간 | https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=111883
| 연간 발전시간 | 1460 | 시간
| 연간 발전량 | 29200 | MWh
| 연간 수익 | 102200000 | 원
| 연간 수익 | 10220 | 만원

## RPS 제도
REC 가중치
Reference
| SMP | 83 | 원/kWh | 2021년 6월 SMP 육지가격 평균 http://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkmaSmpSmpChart.do?menuId=040201
| PV+ESS REC 가중치 | 4
| PV REC 가중치 | 1 |  | 일반부지에 설치하고 설비용량 100kW부터
| REC | 30047 | 원/MWh | 2021년 7월 13일 기준 https://www.kpx.or.kr/mobile/sub04_1.do
| 설비용량 | 100 | kW | 가정
| ESS 충전용량 | 274 | kWh | https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/12/13/2018121300929.html
| SOC 제한 | 80% |  | 충전율 안전조치 옥내 기준
| 태양광평균발전시간 | 4 | 시간 | https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=111883
PV 단독 발전
| 태양광 하루 발전량 | 400 | kWh | 10000000
| 연간 발전시간 | 1460 | 시간
| 연간 발전량 | 146000 | kWh
| 연간 SMP 수익 | 12118000 | 원
| 연간 SMP 수익 | 1211.8 | 만원
| 연간 REC 수익 | 4386862 | 원
| 연간 REC 수익 | 438.6862 | 만원
| 연간 총 수익 | 1650.4862 | 만원
PV+ESS 발전
| 태양광 하루 발전량 | 400 | kWh
| 연간 발전시간 | 1460 | 시간
| 연간 발전량 | 146000 | kWh
| ESS 하루 충전량 | 274 | kWh
| 연간 충전량 | 100010 | kWh
| PV+ESS SMP 수익 | 8300830 | 원
| PV+ESS SMP 수익 | 830.083 | 만원
| PV+ESS REC 수익 | 12020001.88 | 원
| PV+ESS REC 수익 | 1202.0002 | 만원
| PV+ESS 총 수익 | 2032.0832 | 만원
| PV 단독 연간 정산발전량 | 45990 | kWh
| PV SMP 수익 | 3817170 | 원
| PV SMP 수익 | 381.717 | 만원
| PV REC 수익 | 1381861.53 | 원
| PV REC 수익 | 138.1862 | 만원
| PV 단독 총수익 | 519.9032 | 만원
| 연간 총 수익 | 2551.9863 | 만원
| 100kW급 차액 | 901.5001 | 만원
| 1MW급 차액 | 9015.0014 | 만원 | 33461.4305
6928.4884
| 배터리 발전량/태양광 발전량 | 68.5%
| 부산 자재창고 태양광 발전량 | 187 | kW
| ESS | 100 | kW | 가정
53.48%

## RPS 제도 개정안
충전율 안전조치 미이행시
Reference
| SMP | 83 | 원/kWh | 2021년 6월 SMP 육지가격 평균 http://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkmaSmpSmpChart.do?menuId=040201
| PV+ESS REC 가중치 | 4
| PV+ESS REC 가중치 (충전율안전조치 미이행시) | 0
| PV REC 가중치 | 1 |  | 일반부지에 설치하고 설비용량 100kW부터
| REC | 30047 | 원/MWh | 2021년 7월 13일 기준 평균가 https://www.kpx.or.kr/mobile/sub04_1.do
| 설비용량 | 100 | kW | 가정
| ESS 충전용량 | 274 | kWh | https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/12/13/2018121300929.html
| SOC 제한 | 80% |  | 충전율 안전조치 옥내 기준
| 태양광평균발전시간 | 4 | 시간 | https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=111883
PV 단독 발전
| 태양광 하루 발전량 | 400 | kWh
| 연간 발전시간 | 1460 | 시간
| 연간 발전량 | 146000 | kWh
| 연간 SMP 수익 | 12118000 | 원
| 연간 SMP 수익 | 1211.8 | 만원
| 연간 REC 수익 | 4386862 | 원
| 연간 REC 수익 | 438.6862 | 만원
| 연간 총 수익 | 1650.4862 | 만원
PV+ESS 발전
| 태양광 하루 발전량 | 400 | kWh
| 연간 발전시간 | 1460 | 시간 | PV+ESS 저장 발전 기준
| 연간 발전량 | 146000 | kWh | 100%
| ESS 하루 충전량 | 274 | kWh | 68.5%
| 연간 충전량 | 72610 | kWh | 31.5%
| PV+ESS SMP 수익 | 6026630 | 원
| PV+ESS SMP 수익 | 602.663 | 만원
| PV+ESS REC 수익 | 0 | 원
| PV+ESS REC 수익 | 0 | 만원
| PV+ESS 총 수익 | 602.663 | 만원
| PV 단독 연간 정산발전량 | 73390 | kWh
| PV SMP 수익 | 6091370 | 원
| PV SMP 수익 | 609.137 | 만원
| PV REC 수익 | 2205149.33 | 원
| PV REC 수익 | 220.5149 | 만원
| PV 단독 총수익 | 829.6519 | 만원
| 연간 총 수익 | 1432.3149 | 만원
충전율 안전조치 미이행시
| 100kW급 연간손실금액 | 1202.0002 | 만원
| 1MW급 연간손실금액 | 120200.0188 | 만원
| 1MW급 일간손실금액 | 329.3151 | 만원
충전율 안전조치 이행시
| 발전량 가산율 | 8% |  | 충전율 안전조치 이행 시 일반인 출입기준 발전량 8% 가산
| PV+ESS 가산 발전량 | 5808.8 | kWh
| PV+ESS 가산 발전량 SMP 수익 | 482130.4 | 원
| PV+ESS 가산 발전량 SMP 수익 | 48.213 | 만원
| PV+ESS 가산 발전량 REC 수익 | 698148.0544 | 원
| PV+ESS 가산 발전량 REC 수익 | 69.8148 | 만원
| PV+ESS 가산 발전량 총 수익 | 118.0278 | 만원
| 1MW급 PV+ESS 가산 발전량 총 수익 | 11802.7845 | 만원
| PV+ESS 가산 발전량 총 수익/kWh | 0.020319 | 만원/kWh
| PV+ESS 가산 발전량 총 수익/MWh | 20.3188 | 만원/MWh

## 재생에너지 3020
| 2016 | 2022 | 2025
재생에너지 3020 + 그린뉴딜 상향조정
년도 | 2016 | 2022 | 2025 | 2030
설비용량 [GW] | 13.3 | 27.5 | 29.9 | 63.8
그린뉴딜 상향조정 |  |  | 12.8
42.7
연도별 발전량 예측제도 수익 |  |  | Reference
발전량 예측제도 수익 | 0.05 | 억/MW
2021년 3월말 발전설비 | 129 | GW | 전력거래소(2021) 2021년 3월 전력시장/신시장 운영실적
중개시장 소규모자원 | 373.2 | MW | 전력거래소(2021) 2021년 3월 전력시장/신시장 운영실적
집합자원 소규모자원 | 173.9 | MW | 전력거래소(2021) 2021년 3월 전력시장/신시장 운영실적
총 소규모자원 | 547.1 | MW
소규모 전력중개사업자 집합전력 비율 | 0.4241%
년도 | 2016 | 2022 | 2025 | 2030
설비용량 [GW] | 13.3 | 27.5 | 42.7 | 63.8
소규모전력중개시장 설비용량 [MW] | 56.4064 | 116.6298 | 181.0943 | 270.5812
발전량 예측제도 수익 | 2.8203 | 5.8315 | 9.0547 | 13.5291
연도별 충전율 안전조치 이행 시 추가수익 |  |  | Reference
발전량 예측제도 수익 | 1.2 | 억/MW
전체 설비용량 | 129361 | MW | 전력거래소(2021) 2021년 3월 전력시장/신시장 운영실적
태양광 설비용량 | 15669 | MW | 전력거래소(2021) 2021년 3월 전력시장/신시장 운영실적
전체설비 중 태양광 비중 | 12.1% | MW | 전력거래소(2021) 2021년 3월 전력시장/신시장 운영실적
년도 | 2016 | 2022 | 2025 | 2030
설비용량 [GW] | 13.3 | 27.5 | 42.7 | 63.8
태양광 설비 용량[GW] | 1.6093 | 3.3275 | 5.1667 | 7.7198
충전율 안전조치 이행 시 추가수익(억) | 1931.16

## APP data 근거
App 데이터 기준
Reference
| SMP | 83 | 원/kWh | 2021년 6월 SMP 육지가격 평균 http://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkmaSmpSmpChart.do?menuId=040201
| PV+ESS REC 가중치 | 4
| PV REC 가중치 | 1 |  | 일반부지에 설치하고 설비용량 100kW부터
| REC | 30047 | 원/MWh | 2021년 7월 13일 기준 https://www.kpx.or.kr/mobile/sub04_1.do
| 설비용량 | 187 | kW | 가정
| ESS 충전용량 | 100 | kW
| ESS 충전용량 | 400 | kWh | https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/12/13/2018121300929.html
| SOC 최대 제한 | 80% |  | 충전율 안전조치 옥내 기준
| SOC 최소 제한 | 10%
| 태양광 하루발전시간 | 5 | 시간 | https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=111883
| 태양광 현재발전시간 | 2 | 시간
| ESS 충전시간 | 4
| ESS 현재 충전시간 | 2
PV+ESS 발전
| 태양광 하루 발전량 | 935 | kWh
| 태양광 현재 발전량 | 374 | kWh
| ESS 하루 충전량 | 400 | kWh
| ESS 현재 충전량 | 200 | kWh
| PV + ESS SMP 수익 | 33200 | 원
| PV + ESS REC 수익 | 24037.6 | 원
| PV 단독 정산발전량 | 535 | kWh
| PV SMP 수익 | 44405 | 원
| PV REC 수익 | 16075.145 | 원
| 총 SMP 수익 | 77605 | 원
| 총 REC 수익 | 40112.745 | 원
| 배터리 발전량/태양광 발전량 | 69% |  | RPS 제도 계산 기준
| 부산 자재창고 태양광 발전량 | 187 | kW
| ESS | 100 | kW | 가정
| 오늘예상충전량/오늘예상발전량 | 42.78%
| 내일 예상 발전량 | 900 | kWh
| 내일 예상 충전량 | 385.0267 | kWh
| 모레 예상 발전량 | 940 | kWh
| 모레 예상 충전량 | 402.139 | kWh